| BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Số:........../TB-ĐHKTYTHD | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Dương, ngày tháng năm 2019 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG TRANG THIẾT BỊ THÁNG 8/2019

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019, hiện nay có một số thiết bị tại Trường đã đến thời kỳ bảo dưỡng theo yêu cầu kỹ thuật. Phòng Vật tư - Trang thiết bị đã kiểm tra thiết bị tại các đơn vị và đề xuất kế hoạch bảo dưỡng các thiết bị trong tháng 8/2019 (phụ lục đính kèm), đề nghị các đơn vị có liên quan sắp xếp thời gian, nhân lực theo đúng kế hoạch để thực hiện việc bảo dưỡng.

| Nơi nhận: - Các đơn vị sử dụng thiết bị. - Lưu văn thư, P. VT-TTB. - Phòng CNTT (Đăng tải lên Website trường). | HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) |
| --- | --- |

PHỤ LỤC TRANG THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG

(Kèm theo phiếu trình ngày        tháng       năm 2019)

| TT | Nội dung | Đơn vị sử dụng | ĐVT | Số lượng | Đơn vị thực hiện | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lò Nung; - Model: L15/11; Xuất xứ: Đức | Labo XN ATVSTP | Cái | 1 | Phòng VT-TTB | 2/8/2019 |
|  | MÁY ĐIỆN DI + MẬT ĐỘ KẾ; Model: Agilent 2100 Bioanlyzer; Số: DE72901232; Hãng/nước SX: Agilent Technologies -Mỹ |  | Cái | 1 | Phòng VT-TTB | 6/8/2019 |
|  | Máy đồng nhất mẫu; Model: BagMixer 400VW; S/n: 110722237; Hãng/Nước sản xuất: Interscience/ Pháp |  | Cái | 1 | Phòng VT-TTB | 9/8/2019 |
|  | Máy đồng nhất mẫu; Model: PT1200E |  | Cái | 1 | Phòng VT-TTB | 13/8/2019 |
|  | Nồi hấp tiệt trùng loại đứng; - Model: HV-85; - Hãng HIRAYAMA/Nhật Bản; - Sản xuất: Năm 2012 |  | Cái | 1 | Phòng VT-TTB | 16/8/2019 |
|  | Máy lắc xoay ống nghiệm; Số: 71221084 (PVSV); 945701 (PSH); Model: Analog Vortex; Nước SX: Themas/mỹ | Khoa Xét nghiệm | Cái | 2 | Phòng VT-TTB | 22/8/2019 |
|  | Nồi cách thủy; Nước sản xuất: Đức; Model: 1005; / GFL – Đức; Máy mới 100%, năm sản xuất: 2017 |  | Cái | 3 | Phòng VT-TTB | 26,27/8/2019 |
|  | Bể ổn nhiệt | Labo SHPT | Cái | 2 | Phòng VT-TTB | 30/8/2019 |
|  | Máy photocopy Gestetner MP4000B | Phòng KT&ĐB CLĐT | Cái | 02 | Phòng VT-TTB | 5,19/8/2019 |
|  | Máy photocopy Gestetner MP3554 | Phòng KT&ĐB CLĐT | Cái | 01 | Phòng VT-TTB | 12,26/2019 |
|  | Máy chiếu tầng 2 (khu GĐ-TV) | Phòng QL Đào tạo | Cái | 08 | Phòng VT-TTB | 6,7/8/2019 |
|  | Máy chiếu tầng 3(khu GĐ-TV) | Phòng QL Đào tạo | Cái | 09 | Phòng VT-TTB | 13,14/8/2019 |
|  | Máy chiếu tầng 4 (khu GĐ-TV) | Phòng QL Đào tạo | Cái | 10 | Phòng VT-TTB | 20,21/8/2019 |
|  | Máy chiếu tầng 5 (khu GĐ-TV) | Phòng QL Đào tạo | Cái | 10 | Phòng VT-TTB | 27,28/8/2019 |

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)