| BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2019 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG TRANG THIẾT BỊ THÁNG 7/2019

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019, hiện nay có 1 số thiết bị tại Trường đã đến thời kỳ bảo dưỡng theo yêu cầu kỹ thuật. Phòng Vật tư - Trang thiết bị đã kiểm tra thiết bị tại các đơn vị và đề xuất kế hoạch bảo dưỡng các thiết bị trong tháng 7/2019 (phụ lục đính kèm), đề nghị các đơn vị có liên quan sắp xếp thời gian, nhân lực theo đúng kế hoạch để thực hiện việc bảo dưỡng.

|  | HIỆU TRƯỞNG |
| --- | --- |

PHỤ LỤC TRANG THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG

(Kèm theo phiếu trình ngày 27 tháng 6 năm 2019)

| TT | Nội dung | Đơn vị sử dụng | ĐVT | Số lượng | Đơn vị thực hiện | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MÁY ĐẾM KHUẨN LẠC; Model: Haloes Caliper ; Số: 2516/603; 2517/603; Hãng/nước SX: IUL – Mỹ | Labo XN ATVSTP | Cái | 2 | Phòng VT-TTB | 2/7/2019 |
|  | Máy ly tâm đa năng; Số: 0001128-01-00 (PVS) Model: Universal - 320 |  | Cái | 2 | Phòng VT-TTB | 5/7/2019 |
|  | MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC (pH, độ dẫn, TDS – ôxy hoà tan, độ đục, độ muối và nhiệt độ); Model: U-10; Số: 710002; 709007; Hãng/nước SX: Global Water (Mỹ)/Horiba (Nhật); Xuất xứ: Mỹ/Nhật |  | Cái | 2 | Phòng VT-TTB và thuê đơn vị chuyên môn | 25/7/2019 |
|  | NỒI CÁCH THUỶ 6 LỖ; Model: WB-14; Số: 605290-IP 20; Hãng/nước SX: Memmert - Đức |  | Cái | 1 | Phòng VT-TTB | 9/7/2019 |
|  | TỦ ẤM CO2 ; Model: MCO -15AC; Số: 70110024; 07110022; 07120049B.; Hãng/nước SX: Sanyo – Nhật |  | Cái | 3 | Phòng VT-TTB và thuê đơn vị chuyên môn | 31/7/2019 |
|  | HỐT HÚT KHÍ ĐỘC MỘT CHỖ; Model: Safehood 75; Hãng/nước SX: BioAir -BioAir - Y | Labo SHPT | Cái | 2 | Phòng VT-TTB | 12/7/2019 |
|  | Máy cô mẫu chân không; - Model: DNA 120 OP; - Hãng Thermo SCIENTIFIC/Mỹ; - Sản xuất: Năm 2012 | Labo SHPT | Cái | 1 | Phòng VT-TTB và thuê đơn vị chuyên môn | 18/7/2019 |
|  | Máy photocopy Gestetner MP4000B | Phòng KT&ĐB CLĐT | Cái | 02 | Phòng VT-TTB | 2,16/7/2019 |
|  | Máy photocopy Gestetner Gestetner MP3554 | Phòng KT&ĐB CLĐT | Cái | 01 | Phòng VT-TTB | 9,23/7/2019 |
|  | Máy chiếu tầng 2 (khu GĐ-TV) | Phòng QL Đào tạo | Cái | 08 | Phòng VT-TTB | 3,4/7/2019 |
|  | Máy chiếu tầng 3 (khu GĐ-TV) | Phòng QL Đào tạo | Cái | 09 | Phòng VT-TTB | 10,11/7/2019 |
|  | Máy chiếu tầng 4 (khu GĐ-TV) | Phòng QL Đào tạo | Cái | 10 | Phòng VT-TTB | 17,18/7/2019 |
|  | Máy chiếu tầng 5 (khu GĐ-TV) | Phòng QL Đào tạo | Cái | 10 | Phòng VT-TTB | 24,25/7/2019 |

HIỆU TRƯỞNG